## sn 1 burned
01/15/25	sn1	Vcc, v	X, in	SN1 eye_volt, v	SN1 eyevolt, v rpt_	SN1 eyevolt, v rpt2_		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN1 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A
		3.3	0	0.895	0.56				2.8	0.572	0.02			2.8	0.437	0.024			2.8	1	0.024			2.8	1.77	0.023			2.8	0.396	0.023			2.8	0.489	0.023			2.8	0.688	0.023
			0.1	0.984	0.45				3	0.7	0.023			3	0.533	0.028			3	1.152	0.028			3	1.85	0.028			3	0.519	0.028			3	0.588	0.025			3	0.803	0.026
			0.2	0.924	0.439			0.75	3.3	0.823	0.025		0	3.3	0.675	0.033		1.5	3.3	1.374	0.032		3	3.3	1.955	0.032		0.375	3.3	0.651	0.031		0.5	3.3	0.743	0.03		0.75	3.3	0.952	0.03
			0.3	0.985	0.572				3.5	1.049	0.031			3.5	0.775	0.037			3.5	1.525	0.035			3.5	2.024	0.035			3.5	0.751	0.035			3.5	0.846	0.034			3.5	1.096	0.034
			0.4	1.03	0.609				4	1.385	0.041			4	1.025	0.044			4	1.92	0.043			4	2.28	0.044			4	0.995	0.043			4	1.113	0.042			4	1.389	0.042
			0.5	1.096	0.649				5	2.08	0.058			5	1.533	0.061			5	2.75	0.062			5	3.13	0.062			5	1.479	0.061			5	1.678	0.06			5	2.01	0.058
			0.6	1.15	0.828
			0.7	1.173	0.856
			0.8	1.259	0.936
			1	1.355	1.124
			1.2	1.391	1.113
			1.4	1.45	1.193
			1.6	1.55	1.294
			2	1.872	1.244
			2.5	2.16	1.627
			3	2.37	1.756
limited v, not included			3.5	2.48	2.08
IR Sensor SN 1 Characteristic
Vcc = 3.3 v
Tip from skin, in
eye_volt, v
IR Sensor #2 Sensitivity
0.75 inches Tip From Skin
Vcc, v
eye_volt, v
IR Sensor Characteristic
Vcc = 3.3 v
Tip from skin, in
eye_volt, v

## sn 2
01/19/25	sn3	Vcc, v	X, in	SN2 eye_volt, v	SN2 eye_volt, v rpt	SN3 eye_volt, v	SN3 eyevolt, v rpt_	SN3 eyevolt, v rpt2_		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 0 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 1.5 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 3 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 0.375 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 0.5 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN2 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A
		3.3	0	0.861	0.853	0.446	0.343				2.8	0.685	0.015			2.8	0.561				2.8	1.075				2.8	1.92				2.8	0.5				2.8	0.683				2.8	0.761
			0.1	0.752		0.224					3	0.82	0.018			3	0.676				3	1.144				3	2.02				3	0.645				3	0.779				3	0.892
			0.2	0.781		0.208				0.75	3.3	1.026	0.018		0	3.3	0.853			1.5	3.3	1.295			3	3.3	2.21			0.375	3.3	0.7			0.5	3.3	1			0.75	3.3	1.123
			0.3	0.816		0.231					3.5	1.16				3.5	0.97				3.5	1.442				3.5	2.17				3.5	0.934				3.5	1.125				3.5	1.22
			0.375	0.814	0.7		0.298				4	1.455	0.028			4	1.232				4	1.844				4	2.49				4	1.271				4	1.4				4	1.68
			0.4	0.92		0.437					5	2.187	0.038			5	1.848				5	2.67				5	2.97				5	1.863				5	2.017				5	2.53
			0.5	0.995	1	0.43	0.58
			0.6	1.058		0.556
			0.7	1.111		0.796
			0.75	1.215	1.123		0.897
			0.8	1.203		0.861
			1	1.321		1.12
			1.2	1.403		1.15
			1.4	1.3		1.305
			1.5	1.515			1.222
			1.6	1.518		1.374
			2	1.664		1.51
			2.5	1.96		1.754
			3	2.05		2.037	2.02
limited v, not included			3.5	2.27		2.18
IR Sensor Characteristic
Vcc = 3.3 v
Tip from skin, in
eye_volt, v
IR Sensor #2 Sensitivity
map
Vcc, v
eye_volt, v

## sn 3
01/19/25	sn3	Vcc, v	X, in	SN3 eye_volt, v	SN3 eyevolt, v rpt_	SN3 eyevolt, v rpt2_		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 0 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 1.5 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 3 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 0.375 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 0.5 rpt	I, A		X, in	Vcc, v	SN3 eye_volt, v 0.75 rpt	I, A
		3.3	0	0.446	0.343				2.8	0.6	0.016			2.8	0.222				2.8	0.972	0.016			2.8	1.864	0.016			2.8	0.218				2.8	0.377				2.8	0.59
			0.1	0.224					3	0.729	0.018			3	0.263				3	1.106	0.017			3	1.93	0.017			3	0.241				3	0.391				3	0.683
			0.2	0.208				0.75	3.3	0.897	0.021		0	3.3	0.343	0.019		1.5	3.3	1.222	0.02		3	3.3	2.02	0.02		0.375	3.3	0.298			0.5	3.3	0.58			0.75	3.3	0.855
			0.3	0.231					3.5	1.029	0.023			3.5	0.411				3.5	1.433	0.023			3.5	2.138	0.023			3.5	0.341				3.5	0.71				3.5	0.957
			0.375		0.298				4	1.362	0.028			4	0.555				4	1.828	0.027			4	2.34	0.028			4	0.504				4	0.884				4	1.232
			0.4	0.437					5	1.94	0.038			5	0.888				5	2.62	0.037			5	3.09	0.037			5	0.768				5	1.37				5	1.805
			0.5	0.43	0.58
			0.6	0.556
			0.7	0.796
			0.75		0.897
			0.8	0.861
			1	1.12
			1.2	1.15
			1.4	1.305
			1.5		1.222
			1.6	1.374
			2	1.51
			2.5	1.754
			3	2.037	2.02
limited v, not included			3.5	2.18
IR Sensor Characteristic
Vcc = 3.3 v
Tip from skin, in
eye_volt, v
IR Sensor #3 Sensitivity
map
Vcc, v
eye_volt, v